## Sheet2
批号性能验证清单信息
行号 | 货品编码 | 货品名称 | 批号 | 登记日期 | 生产日期 | 有效期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 增加外观 | 无菌实验 | 平行实验 | 生长实验 | 验证结果 | 验证说明
1 | 01L56040 | 探针冲洗液 | 333 | 2019-06-24 15:15 |  | 2019-06-29 | 验证通过 | 系统管理员 | 2019-08-22 | 不符合 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 2222 | 需要上机进行货品批号性能验证通过后才能上机检验;
2 | 01L56040 | 探针冲洗液 | 344 | 2019-07-30 10:09 |  | 2019-07-30 | 验证通过 | 系统管理员 | 2019-09-10 | 符合 | 符合 | 不符合 | 不符合 |  | 需要上机进行货品批号性能验证通过后才能上机检验;
3 | 01L56040 | 探针冲洗液 | 434343 | 2019-07-12 11:33 |  | 2019-07-31 | 验证通过 | 系统管理员 | 2020-03-07 | 符合 | 符合 |  |  | 55555 | 需要上机进行货品批号性能验证通过后才能上机检验;
4 | 02K46001 | 甲状腺球蛋白抗体校准品 | 34343 | 2019-04-01 16:00 |  | 2019-04-30 | 验证通过 | 系统管理员 | 2019-05-27 |  |  |  |  | 合格; | 需要上机进行货品批号性能验证通过后才能上机检验; 需要上机进行货品批号性能验证通过后才能上机检验; 需要上机进行货品批号性能验证通过后才能上机检验; 需要上机进行货品批号性能验证通过后才能上机检验; 需要上机进行货品批号性能验证通过后才能上机检验; 需要上机进行货品批号性能验证通过后才能上机检验; 需要上机进行货品批号性能验证通过后才能上机检验; 需要上机进行货品批号性能验证通过后才能上机检验;
5 | 02K46020 | 甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒 | 333 | 2019-06-24 16:36 |  | 2019-06-27 | 验证通过 | 系统管理员 | 2020-03-07
6 | 02K47001 | 甲状腺过氧化物酶抗体校准品 | 2333 | 2019-07-11 09:35 |  | 2019-08-10 | 验证通过 | 系统管理员 | 2020-03-07 | 符合 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 2222
7 | 02K47020 | 甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂 | 190813 | 2019-08-13 16:36 |  | 2019-09-30 | 验证通过 | 系统管理员 | 2020-03-07 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 2222233333
8 | 02P13001 | 睾酮校准品 | 3333 | 2019-07-10 18:44 |  | 2019-07-31 | 验证通过 | 系统管理员 | 2020-03-07 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 222
9 | 05168775190 | 测试123 | 33964301 | 2019-04-12 12:56 |  | 2020-02-28 | 验证通过 | 系统管理员 | 2019-06-09 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 10